## Лист1
Приложение № 6
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | Холодильная техника и системы кондиционирования
| Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист | 5
| Количество рабочих мест для участников | 5
| Номер КОД, к которому относится ИЛ | 1.1
| Номер «максимального» КОД | 2.1
| Номера «меньших» КОД, чьи требования по оборудованию включены в «максимальный» КОД | 1.1, 1.2, 1.3
| Наличие аккредитации ЦПДЭ в 2020 год по КОД 1.1 позволяет продлить аккредитацию по данному КОД ЦПДЭ на 2021 год. | нет
НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) | [5 empty] | НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ (5 УЧАСТНИКОВ)
Оборудование
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Учебный стенд RCDE-22 | Состав стенда : Силовая рамная конструкция, металлические емкости для жидкости. Моноблок: холодильная машина, фанкойл; щит управления; узел автоматики, фреоновый контур, циркуляционный насос, металлопластиковые трубы, сантехнические изделия. Пригоден для работы в закрытых помещениях, заправлен: холодильным агентом, хладоносителем, маслом. Диапазон температур наружного воздуха в помещении от 16 до 32 С Диапазон относительной влажности в помещении от 15 до 80% Вес в заправленном состоянии 150 кг | с комплектом запасных частей | шт | 1 | 5 |  | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 2.1
2 | Паяльный пост (пропан-кислород) | Горелка пропан-кислород для пайки медных т 6-28 мм | комплект | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
3 |  | кислородный баллон 5л, заправленный, рабочее давление 150 Бар |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
4 |  | пропановый баллон 2л, заправленный, рабочее давление 16 Бар |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
5 | Тиски слесарные | 100 мм, для закрепления на верстаке |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
6 | Стол-верстак | металлический 1200х700х850 |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
Инструменты
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Вакуумный насос | Производительность не менее 45 л/мин |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
2 | Манометрический коллектор | Двухпозиционный, для R134a |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
3 | Часы электронные | С таймером, высота симфолов не менее 100 мм. |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
4 | Перчатки рабочие | Х/Б с ПВХ покрытием |  | шт | 2 | 10 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
5 | Перчатки огнеупорные | спилковые |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
6 | Защитные очки | Прозрачные |  | шт | 5 | 25 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
7 | Защитные очки | затемненные для пайки |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
8 | Защитная одежда и обувь | Обувь с железными носами; одежда, полностью покрывающая конечности | Комлпект | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
9 | Набор шлангов | Для R134а , длинна шлангов не менее 150 мм | комплект из 3 шлангов | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
10 | Вентиль | С депрессором для шлангов (R134а) |  | шт | 2 | 10 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
11 | Весы электронные | Для взвешивания баллона с хладагентом |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
12 | Ключ разводной | До 32 мм |  | шт | 2 | 10 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
13 | Набор рожковых ключей | 6-27 мм |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
14 | Набор головок | 6 -19 мм., с трещеткой |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
15 | Зажигалка | Или механический пьезоподжиг для горелки |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
16 | Течеискатель | электронный (R134а) |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
17 | Вакуумметр | электронный |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
18 | Клещи токовые | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
19 | Отвертка | индикаторная (250 В) |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
20 | Набор отверток | Плоских, крестовых слесарных. |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
21 | Набор отверток | Плоских, крестовых электромонтажных |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
22 | Труборез | для максимального диаметра 11/8 |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
23 | Ножовка | по металлу, с запасными полотнами |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
24 | Молоток | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
25 | Риммер | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
26 | Напильник плоский | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
27 | Трубогиб | Рычажный или гидравлический 1/4, 3/8, 1/2, |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
28 | Набор для развальцовки труб | 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
29 | Труборасширитель | 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
30 | Рулетка | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
31 | Линейка | Стальная, от 70 см. |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
32 | Уголок строительный | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
33 | Уровень | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
34 | Нож строительный | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
35 | Керн | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
36 | Стриппер для зачистки проводов | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
37 | Кримпер для обжима наконечников | 0.5-4мм²/ 12-20 AWG |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
38 | Регулятор азотный | А-30-КР1 (КРАСС), с переходом для шлангов R134a |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
39 | Пассатижи с бокорезами | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
40 | Круглогубцы | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
41 | Инспекционное зеркало | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
42 | Маркер перманентный | Для металла и металлопластика |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
43 | Карандаш строительный | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 2 | 10 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
44 | Ручка | Шариковая или гелевая |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
45 | Калькулятор | Инженерный, не программируемый |  | шт | 2 | 10 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
46 | Анемометр | Электронный для измерения скорости воздуха от 0,5 м/с и выше |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
47 | Термометры | Электронный |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
48 | Гигрометр электронный | Измерение влажности и температуры воздуха в помещении и воздуховодах. Диапазон измерения: от 5 до 80 %ОВ; от -20 до +60 °C |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
49 | Термоизоляционный мат для пайки | Размер 30х30 см |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
50 | Мультиметр электрический многофункциональный | Виды измерений: напряжение; ток; сопротивление; емкость; температура; частота; скважность; сопротивление изоляции. |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
51 | Шуруповерт аккумуляторный с зарядным устройством и запасным аккумулятором | Характеристики на усмотрение организаторов |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
52 | Набор сверл | 2-10 мм |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
53 | Ветош | Характеристики на усмотрение организаторов |  | компл. | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
54 | Сверло | Перьевое по дереву 30 мм |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
55 | Огнетушитель | Переносной, порошковый, 2кг |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
56 | Ведро | пластиковое 10 л |  | шт | 2 | 10 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
57 | Пилот | 6 розеток, 5 метровый шнур. |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
58 | Корзина для мусора | Корзина пластиковая, 10 л. |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
59 | Совок и швабра | Характеристики на усмотрение организаторов | комплект | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
60 | Инструментальный ящик "Tool Box" | Металлический, 8 полок, на колёсах, ориентировочные габариты 870х820х450 |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
Расходные материалы
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Фанера фрезерованная | толщина 12 мм | под габариты стенда RCDE-22 | компл. | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
2 | Баллон с азотом | объем 10 л, заправленный |  | компл. | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
3 | Фреон | R134a | Баллон 10-14кг | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
4 | Трубка ПВХ | серая, диаметр 16 мм, гибкая гофрированная |  | м | 30 | 150 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
5 | Накидная гайка | Медная, 1/4 |  | шт | 2 | 10 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
6 | Накидная гайка | Медная, 3/8 |  | шт | 14 | 70 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
7 | Накидная гайка | Медная, 1/2 |  | шт | 12 | 60 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
8 | Труба медная | 1/4"х 0,76 (15,24 м.) |  | м | 2 | 10 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
9 | Труба медная | 3/8"х 0,81 (15,24 м.) |  | бухта | 0.5 | 2.5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
10 | Труба медная | 1/2"х 0,81 (15,24 м.) |  | бухта | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
11 | Тройник | Медный, 3/8 |  | шт | 5 | 25 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
12 | Тройник | медный 1/2" |  | шт | 2 | 10 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
13 | Теплоизоляция трубная | 3/8" толщина 9 мм |  | м.п. | 4 | 20 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
14 | Теплоизоляция трубная | 1/2" толщина 9 мм |  | м.п. | 4 | 20 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
15 | Теплоизоляция | самоклеящаяся, рулонная, толщина 10 мм, 15 м. |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
16 | Изолента | ПВХ (рулон) ширина 19 мм |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
17 | Обжимной наконечник | для проводов 0.75 кв.мм. |  | упаковка | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
18 | Обжимной наконечник | для проводов 1.5 кв.мм. |  | шт | 10 | 50 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
19 | Обжимной наконечник | для проводов 2.5 кв.мм. |  | шт | 10 | 50 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
20 | Обжимной наконечник | для проводов 2.5 кв.мм. ВРПИ-М 2.5-(6,3) |  | шт | 10 | 50 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
21 | Наконечник кольцо | изолированный 2,5 мм кв. |  | шт | 10 | 50 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
22 | Ремешок кабельный | (стяжка-хомут) 150 мм. |  | упаковка | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
23 | Кабель | ПВС 3х0.75 |  | м | 10 | 50 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
24 | Кабель | ПВС 4х2.5 |  | м | 3 | 15 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
25 | Кабель | ПВС 3х1.5 |  | м | 6 | 30 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
26 | Припой медно-фосфорный | ПМФ7 в прутках 2 мм |  | шт | 2 | 10 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
27 | Флюс | Для пайки твердым припоем |  | шт | 1 | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
28 | Саморезы | 25 х 3.5 мм |  | шт | 30 | 150 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
29 | Клипсы | для гофрированной трубы 16 мм |  | шт | 30 | 150 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | [5 empty] | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
IT Оборудование.
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Проектор | 1600x1200 пикселей, HDMI, USB |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
2 | Пилот | 6 розеток |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
3 | Экран для проектора | 203х203см (рабочая область 195х195 см) |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
мебель
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Стул | на усмотрение организатора |  | шт | 1 | - | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
2 | Стол | на усмотрение организатора |  | шт | - | 4 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
канцелярия
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Папка-скоросшиватель | прозрачная А4, 140/180 мкм, |  | шт | 1 | -
2 | Папка регистратор | Ширина корешка, мм:80, с мпеталическим зажимом, на кольцах |  | шт | - | 3
3 | Ручка шариковая | на усмотрение организатора |  | шт | 1 | - | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
4 | Файлы | А4 |  | упак | 1 | - | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
5 | Бумага офисная | формат A4 |  | упак | - | 5 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | [5 empty] | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
мебель
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Стул | на усмотрение организатора |  | шт | 1 | - | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
2 | Вешалка | на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
3 | Огнетушитель | углекислотный УУ-1 |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
4 | Пилот | 6 розеток |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
5 | Корзина для мусора | корзина пластиковая, 10 л. |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | [5 empty] | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
мебель
№ | Наименование | Технические характеристики инструмента | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Стул | на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
2 | Вешалка | на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
3 | Огнетушитель | углекислотный УУ-1 |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
4 | Вешалка | на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
5 | Корзина для мусора | корзина пластиковая, 10 л. |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | [5 empty] | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
IT Оборудование
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Ноутбук | на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
2 | Принтер - МФУ | Формат A4, черно-белая печать |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
мебель
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Стул | на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
2 | Стол | на усмотрение организатора |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
3 | Корзина для мусора | корзина пластиковая, 10 л. |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
4 | Огнетушитель | Переносной, порошковый, 2кг |  | шт | - | 1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1 | КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | [5 empty] | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2019, указать номер КОД | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1 | Площадь на 1 рабочее место не менее 14 м. кв.
2 | Электричество на рабочее место 220V (3кВат)
3 | WiFi с выходом в интернет с минимальной скоростью 3 Мбит на каждый ноутбук на площадке